## Slide 1
pico
dds
DAC
加法器
待测
地端跨阻电流放大(TIA)
ADC
V
I
隔直滤波
交流信号放大
电流测量模式
电压测量模式
V
模拟式（无需FPGA及高速ADC）
0 deg
乘法器
乘法器
90 deg
Sin
Cos

## Slide 2
pico
dds
DAC
加法器
待测
地端跨阻电流放大(TIA)
ADC
FPGA
(幅度和相位检测算法）
V
I
ADC
隔直滤波
交流信号放大
电流测量模式
电压测量模式
V
数字式